Задание № 1

Определить коэффициенты обратной и нулевой последовательности для несимметричного 3-х фазного напряжения.

UА=220(В),

UВ=215еj225∘(В),

UC=195еj120∘(В),

ϕВ=240∘,

ϕC=110∘.

Решение:

Коэффициенты обратной и нулевой последовательности  определяются по следующим формулам:

K2=U2U1⋅100%

K0=U0U1⋅100%

K2− коэффициент обратной последовательности;

K0− коэффициент нулевой последовательности.

Любая несимметричная система напряжений может быть разложена на 3 симметричные системы (прямая, обратная, нулевая):

U0=13⋅(UА+UВ+UС)

U1=13⋅(UА+аUВ+а2UС)

U2=13⋅(UА+а2UВ+аUС)

где a=ej120°;a2=ej240°;

U0−нулевая последовательность;

U1−прямая последовательность;

U2−обратная последовательность.

Подставим исходные данные в формулы:

U0=13⋅(220+215ej225°+195ej120°)=,ej162,01°(В);

U1=13⋅(220+215ej(225°+120°)+195ej(120°+240°))=,e−j5,28°(В);

U2=13⋅(220+215ej(225°+240°)+195ej(120°+120°))=,ej39,18°(В).

Подставим полученные значения в формулы:

K2=24,33229,86⋅100%=10,58;

K0=18,66229,86⋅100%=8,1

Таблица 1 – варианты заданий для студентов.

| № варианта | Напряжение фазы «А» UA [В] | Напряжение фазы «С» UС [В] | Начальная фаза напряжения фазы «С» Φс [град] | Напряжение фазы «В» UВ [В] | Начальная фаза напряжения фазы «В» ΦВ [град] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 220 | 195 | 110 | 215 | 240 |

Задание №2

Определение частотной характеристики Т-образного фильтра.

Схема Т-образного фильтра представлена на рисунке 1

Рисунок 1

|  | A11 | A12 | A21 | A22 | Ke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2⋅π⋅2000 | -2,158 | 522,544 | 0,025 | -2,158 | 1,225 |
| 2⋅π⋅3000 | -6,106 | 1,528∙103 | 0,038 | -6,106 | 3,704 |
| 2⋅π⋅4000 | -11,633 | 3,426∙103 | 0,05 | -11,633 | 14,583 |
| 2⋅π⋅5000 | -18,739 | 6,515∙103 | 0,063 | -18,739 | 22,572 |
| 2⋅π⋅6000 | -27,424 | 1,109∙104 | 0,075 | -27,424 | 28,707 |
| 2⋅π⋅7000 | -37,689 | 1,746∙104 | 0,088 | -37,689 | 33,665 |
| 2⋅π⋅8000 | -49,532 | 2,59∙104 | 0,101 | -49,532 | 37,824 |
| 2⋅π⋅9000 | -62,955 | 3,673∙104 | 0,113 | -62,955 | 41,404 |
| 2⋅π⋅10000 | -77,957 | 5,024∙104 | 0,126 | -77,957 | 44,548 |

Рисунок 2 -  Частотная характеристика Т-образного фильтра

Таблица 2 – варианты заданий для студентов.

| Вариант | Zq, Ом | Zs, Ом | L1=L2, мГн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 9 | 600 | 2 | 4 |