# Рецензия
на лабораторную работу № 3

Выполнил: слушатель МУЦПС СибГУТИ Чижик И.О.

Проверил: старший преподаватель кафедры физики СибГУТИ А. И. Стрельцов.

Дата и время проверки: 21.09.2013 12:38:13.

Заключение: работа не зачтена.

Рекомендации: измерения и расчеты, выполненные с ошибками, необходимо доработать. Замечания в тексте отчёта. В случае затруднений обратитесь ко мне за консультацией по электронному адресу streltsov@sibsutis.ru Пользование консультацией преподавателя не влияет на оценку по лабораторной работе.

Прошу не изменять и не удалять сделанные при проверке замечания и сообщения об ошибках. Это ускорит повторную проверку Вашей работы.

Так выделяются несущественные замечания и подсказки.

Так выделяются сообщения об ошибках.

Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

# Лабораторная работа № 6.8

# По дисциплине: Физика

Выполнил: Чижик Илья

Группа: ПБТ-22

Вариант: 4

Проверил:

г. Новосибирск, 2013

# Лабораторная работа № 6.8.

## Изучение температурной зависимости электропроводности полупроводников.

## 1. Цель работы

Изучить зависимость электропроводности полупроводникового образца от температуры. Определить ширину запрещенной зоны

Теоретическое введение

Электропроводность материалов определяется выражением:

(1)

где q+ и q- - соответственно величина заряда положительных и отрицательных носителей электрического заряда, n+ и n- - концентрация соответственно положительных и отрицательных носителей заряда, µ+ и µ- - подвижности положительных и отрицательных носителей заряда.

В нашей задаче исследуется собственная электропроводность полупроводника. Поэтому положительными носителями заряда являются дырки, а отрицательными- электроны. Следовательно,

|q+| = |q-| = e

и, поскольку полупроводник собственный, то n+ = n- = n

Тогда    (2)

Здесь µn и µp- подвижность электронов проводимости и дырок, соответственно.

Строго говоря, от температуры зависят и концентрация, и подвижности носителей заряда. Однако, во многих случаях в узком диапазоне температур зависимостью подвижностей от температуры можно пренебречь и считать подвижности постоянными, не зависящими от температуры. В данной работе рассматривается именно этот случай.

Зависимость концентрации собственных носителей от температуры описывается экспонентой:

(3)

Здесь Eg - ширина запрещенной зоны, k- постоянная Больцмана, T- температура образца, n0- концентрация носителей при высоких температурах.

Отсюда    (4)

Обозначим n0 e(µn+µp)= и условно назовем это электропроводностью образца при бесконечно большой температуре. В результате получим выражение для электропроводности образца:

(5)

Таким образом, зависимость электропроводности собственного полупроводника от температуры является экспоненциальной. Уравнение (5) поддается экспериментальной проверке и позволяет определить ширину запрещенной зоны полупроводника Eg . Именно это и является целью данной лабораторной работы.

Прологарифмируем формулу (5). Получим:

(6)

Отсюда следует, что график зависимости от представляет собой прямую линию, что легко проверить практически. Для вычисления ширины запрещенной зоны Eg поступим следующим образом. Построим прямую (6). В уравнении (6) имеем два неизвестных: ширину запрещенной зоны Eg и логарифм электропроводности при бесконечно большой температуре lns 0. Возьмем на прямой (6) две произвольные точки. Уравнение (6) для этих точек запишется как

(7)

Решив эту систему относительно Eg получим:

(8)

Формула (8) является рабочей для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника.

В данной работе полупроводниковый образец выполнен в виде параллелепипеда, имеющего длину l, ширину a и высоту b. Для вычисления электропроводности образца воспользуемся законом Ома. Электрическое сопротивление образца по закону Ома равно

(9)

где U- электрическое напряжение на образце, I- сила тока через образец. Приняв во внимание геометрию образца и связь электропроводности и удельного сопротивления найдем выражение для электропроводности полупроводникового образца

(10)

где S=ab- площадь поперечного сечения образца.

## 2.  Описание лабораторной установки

Схема лабораторной установки приведена на рис.1. Сила тока источника

(1) не зависит от сопротивления нагрузки. Нагрузкой источника является образец (2). Сила тока, протекающего через образец, регистрируется миллиамперметром (3), а напряжение на образце измеряется при помощи вольтметра (4). Образец наклеен на электроизолирующую теплопроводную пластину и помещен в печь (5) с маслом. Туда же помещен термометр (6) для измерения температуры образца.

## 3. Задание

1. Установить силу тока через образец в пределах от 3 до 10 мА. Записать силу тока в отчет по лабораторной работе.

2. Изменяйте температуру образца от 250С до 800С через 50С, каждый раз записывая напряжение на образце. Полученные данные занесите в таблицу в отчете по лабораторной работе.

3.Вычислить по формуле (10) электропроводности образца при всех температурах. Прологарифмировать полученные значения электропроводности.

4. Вычислите абсолютные температуры образца Т= t+273, К. Все данные занесите в таблицу измерений.

5. Построить график зависимости ln( от 1(Т.

6. На графике выбрать две точки в диапазоне температур от 400С до 800С. Определить для этих точек по графику величины ln( и 1(( и вычислить по формуле (8) ширину запрещенной зоны полупроводника.

4. Отчет

где S=ab- площадь поперечного сечения образца

a=2,7 мм=2,7(10-3 м

b=1,2 мм=1,2(10-3 м

l=11,6 мм=11,6(10-3 м

S=3,24(10-6 м2

I=5,4(10-3A

| I, mA | t, C0 | U, В | Т (K) | 1/T | ( | Ln(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,40 | 20 | 11,5 | 293 | 0,003413 | 1,681159 | 0,519484 |
| 5,40 | 25 | 9 | 298 | 0,003356 | 2,148148 | 0,764606 |
| 5,40 | 30 | 8 | 303 | 0,0033 | 2,416667 | 0,882389 |
| 5,40 | 35 | 6 | 308 | 0,003247 | 3,222222 | 1,170071 |
| 5,40 | 40 | 5,5 | 313 | 0,003195 | 3,515152 | 1,257083 |
| 5,40 | 45 | 4,2 | 318 | 0,003145 | 4,603175 | 1,526746 |
| 5,40 | 50 | 3,5 | 323 | 0,003096 | 5,52381 | 1,709068 |
| 5,40 | 55 | 2,8 | 328 | 0,003049 | 6,904762 | 1,932211 |
| 5,40 | 60 | 2,5 | 333 | 0,003003 | 7,733333 | 2,04554 |
| 5,40 | 65 | 2 | 338 | 0,002959 | 9,666667 | 2,268684 |
| 5,40 | 70 | 1,8 | 343 | 0,002915 | 10,74074 | 2,374044 |
| 5,40 | 75 | 1,5 | 348 | 0,002874 | 12,88889 | 2,556366 |
| 5,40 | 80 | 1,2 | 353 | 0,002833 | 16,11111 | 2,779509 |

Ошибка! Нет примеров расчёта промежуточных величин по рабочим формулам. Сделайте подстановку данных в каждую рабочую формулу хотя бы по одному разу и выполните вычисления.

Eg- ширина запрещенной зоны,

k- постоянная Больцмана=1.38 ·10¯²³  Дж/кг

Вывод: Определили ширину запрещенной зоны. Характерные значения ширины запрещённой зоны в полупроводниках составляют 0,1—4 эВ.

Ошибка! В выводе нужно объяснить, допустимо ли такое значение ширины запрещённой зоны для полупроводников вообще. Также объясните, каким образом построенный график подтверждает справедливость функции зависимости проводимости полупроводников от температуры.

Контрольные вопросы

1. Вывести формулу для собственной электропроводности полупроводника.

Зависимость концентрации собственных носителей от температуры описывается экспонентой:

Eg - ширина запрещенной зоны

k- постоянная Больцмана

T- температура образца

n0- концентрация носителей при высоких температурах.

Обозначим n0 e(µn+µp)= и условно назовем это электропроводностью образца при бесконечно большой температуре. В результате получим выражение для электропроводности образца:

2. Почему для проверки температурной зависимости электропроводности полупроводников строится график зависимости ln( от (((.?

Cледует, что график зависимости  от  представляет собой прямую линию, что легко проверить практически. Для вычисления ширины запрещенной зоны Eg построим прямую.

3. Вывести формулу для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника.

В уравнении имеем два неизвестных: ширину запрещенной зоны Eg  и логарифм электропроводности при бесконечно большой температуре ln(0. Возьмем на прямой две произвольные точки. Уравнение для этих точек запишется как