Моделирование в матлабе, рисунок модели (со всеми звеньями цепи) и графики переходного процесса.
Оформление любое, хоть от руки.
Режим работы такой - Регулятор по ПД закону крутит 3 трехходовой кран (ШИМом), и в зависимости от температуры наружного воздуха подгоняет по графику температуру подачи и обратки. Принцип работы такой - если на улице допустим -20, то в обратном трубопроводе должно быть 55 градусов, соответственно если на улице стало теплее то температура обратки уменьшается. На кране нет никаких датчиков определения его текущего положения, есть только концевики двух крайних положений - откр и закр. Контроллер открывает и закрывает кран маленькими шагами (импульсами).