Написать еще одну статью ( ее так же будут проверять на антиплагиат). На любые темы свзанные с энергетикой (теплоснабжение,электроснабжение и др.).

ПРОБЛЕММЫ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Многие годы, централизованное  отопление зданий и сооружений  городов и  больших поселков,  не имело альтернативы.    При  избытке  и  дешевизне  топливных ресурсов,  не имело смысла вкладывать дополнительные средства в альтернативные проекты.

Однако в настоящее время, система централизованного отопления  имеет очень много проблем и недостатков,  которые  при современной  экономической системе и растущих ценах на топливо и услуги, становятся слишком  дорогими  и не нецелесообразными  для общества в целом.

Попробуем рассмотреть причины проблем  и найти варианты решения наболевших вопросов.

Причины, почему  нас перестало устраивать централизованное теплоснабжение:

- Высокая стоимость прокладки и монтажа тепловых сетей.

- Огромные тепловые потери  при транспортировке теплоносителя  в тепловых сетях, стоимость которых,  владельцы теплоснабжающих организаций  перекладывают на потребителей.

- Большие трудозатраты по обслуживанию, ремонту и замене тепловых сетей.

- Дорогостоящее оборудование тепловых пунктов и насосных, обеспечивающих  гидравлический  и  температурный  режим теплоносителя.

- При отоплении жилых домов, старой постройки, почти не возможно гибко  регулировать  потребления  тепла в помещениях с учетом фактического потребления.

- При режиме беспрерывной работы  городских и районных котельных выбрасывается в атмосферу огромное количество СО и других продуктов сгорания, которые губительно влияют  на экологию.

Это только часть проблем, которые  влияют на стоимость и  эффективность системы теплоснабжения для потребителей. Эти проблемы  почти невозможно урегулировать между поставщиками и  потребителями тепла  при существующем законодательстве.

Для того чтобы,  по возможности, полностью  исключить  проблемы в теплоснабжении населения необходимо:

- Прежде всего, самый эффективный способ,  это избегать тепловые потери. Для этого необходимо применять энергосберегающие мероприятия,  а  именно, правильно  и  в  требуемом  количестве применять утепление зданий и сооружений. Только так мы можем сохранить  то тепло, которое  было  получено  потребителями.

- Установка теплорегулирующих устройств  с датчиками непосредственно в отапливаемых помещениях, при помощи которых  можно оптимизировать количество использованного тепла.

- Применять тепловые излучающие приборы , в зависимости от характеристик использования помещений.

- При проектировании  системы отопления, для возможности регулирования  и  изменения температурных  характеристик, разбивать систему на независимые зоны и контуры, с функциями программирования режимов и отключения этих зон.

- Обязательно проектировать системы отопления, с установкой приборов учета, на каждого потребителя, что исключит конфликты между поставщиком и потребителем.

Все эти меры могут минимизировать   местные  расходы тепла, зависящие от потребителя. Для того чтобы снизить непосредственно расходы на отопление и горячее  водоснабжение, необходимы меры по замене централизованного отопления на альтернативные источники. Этот путь хотя  и является затратным, но в будущем может быть самым эффективным.

Давайте посмотрим, какими мерами и источниками тепла мы можем заменить городские , районные котельные и дорогостоящие тепловые сети:

- Монтаж локальных котельных и индивидуальных котлов в зданиях и помещениях с возможностью регулирования и программирования их работы от датчиков потребителя.

- Установка современных, конденсационных котлов с максимально очищенными выбросами продуктов  сгорания.

- Установка тепловых насосов, работающих за счет тепла земли , воды или атмосферы  для отопления зданий.

- Установка солнечных коллекторов  для отопления и прежде всего для горячего водоснабжения.  Проверено  на  практике,  что гелиоустановки,  даже  в  северных  широтах  и  в  осенне-зимний период, способны на открытых местах, почти полностью обеспечить потребителей горячей водой.

Здесь мы попробовали перечислить основные проблемы и способы их преодоления в теплоснабжении. Если к этим вопросам подойти серьезно, то можно  достичь  масштабных  результатов.  Хотелось  бы  отметить,  что перечисленные способы не ограничивают,  меры  по  экономии тепла  и оптимизации расходов тепла.  Для этого можно шире использовать и другие  способы отопления, например: напольное отопление, геотермальный подогрев притоков воздуха  вентиляции помещений,  и др., чтобы добиться комфортных условий в помещениях,  без лишних, дорогостоящих затрат.