**№ 15**

|  |
| --- |
| 3) Имеется многопредельный вольтметр (диапазоны  3; 30; 300 (В)) с обозначениями на шкале:  http://cde.kpi.kharkov.ua/courses/course_120/Kr/img_kr/r_kr_01.gif  Номинальная сила тока измерительного механизма 0,3 (мА). Расшифруйте эти обозначения. Нарисуйте электрическую схему данного вольтметра. Рассчитайте  значения электрических элементов схемы. Опишите принцип и теорию работы, функции преобразования, области применения, достоинства и недостатки данного прибора. |